ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора теплоутилизационого оборудования стационарных дизельных

и газо-поршневых электроагрегатов

Уважаемые заказчики! Данный опросный лист довольно сложен для заполнения. Поэтому в дополнение к нему или вместо него просим Вас выслать нам подробные технические характеристики двигателя и электроагрегата в целом, включая чертежи с габаритными и присоединительными размерами.

| Данные заказчика |
| --- |
| Название организации |  |
| Почтовый адрес |  |
| ФИО контактного лица |  |
| Должность контактного лица |  |
| Телефон, факс, электронная почта |  |
| Данные объекта |
| Название объекта |  |
| Регион расположения, климатическая зона |  |
| Размещение блока (нужное выделить) | контейнер | машинный зал | открытая площадка |  |
| Характеристики электроагрегата |
| Количество электроагрегатов: |  |
| общее |  |
| с утилизацией теплоты |  |
| Марка электроагрегата |  |
| Марка двигателя |  |
| Род топлива (нужное выделить) | природный газ | биогаз | попутный газ | дизельное топливо | мазут | сырая нефть |  |
| Нагрузка | % | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Мощность электрическая | кВт |  |  |  |  |
| Мощность механическая | кВт |  |  |  |  |
| Температура отработавших газов после турбины | (C |  |  |  |  |
| Расход отработавших газов объемный | м3/ч |  |  |  |  |
| Расход отработавших газов массовый | кг/ч |  |  |  |  |
| Максимальное противодавлние выхлопного тракта двигателя | Па (мбар) |  |  |  |  |
| Тепловой баланс двигателя |
| Количество теплоты, отводимое в: |  |
| высокотемпературный контур (рубашка охлаждения, масло, первая ступень охладителя топливной смеси или наддувочного воздуха) | кВт |  |  |  |  |
| низкотемпературный контур (вторая ступень охладителя топливной смеси или наддувочного воздуха, масло) | кВт |  |  |  |  |
| отработавшие газы | кВт |  |  |  |  |
| Характеристики системы охлаждения |
| Тип охлаждающей жидкости (нужное выделить) | вода подготовленная | антифриз |
| Объем охлаждающей жидкости, заливаемой в рубашку охлаждения | л |  |
| Тип охлаждающего устройства (нужное выделить) | радиатор на раме двигателя | радиатор выносной | градирня |  |
| Наличие насосов охлаждающей жидкости, приводимых от коленчатого вала (нужное выделить) |
| контур рубашки охлаждения* | есть | нет |
| контур охладителя топливной смеси или наддувочного воздуха* | есть | нет |
| Наличие термостатов охлаждающей жидкости (нужное выделить) |
| контур рубашки охлаждения | есть | нет |
| контур охладителя топливной смеси или наддувочного воздуха | есть | нет |

| Температура охлаждающей жидкости: |
| --- |
| максимальная на выходе из двигателя | (C |  |
| максимальная на входе в двигатель | (C |  |
| минимальная на входе в двигатель | (C |  |
| полного открытия штатного термостата рубашки на охлаждение | (C |  |
| начала открытия штатного термостата рубашки на охлаждение | (C |  |
| максимальная на входе в охладитель топливной смеси или наддувочного воздуха | (C |  |
| Требуемые характеристики теплоутилизационного оборудования, комплектация и ограничения |
| Тип нагреваемого теплоносителя (нужное выделить) | вода сетевая | антифриз |
| Температурный график нагреваемого теплоносителя вход/выход (нужное выделить или указать другие значения) | 70/90 (C | 70/95 (C | 70/110 (C |  |
| В комплект поставки блока включать (нужное выделить): |
| Котел-утилизатор | да | нет |
| Байпасный газоход | да | нет |
| Заслонки для коммутации потока отработавших газов | с ручным приводом | с электроприводом | без привода |
| Утилизатор теплоты охлаждающей жидкости | да | нет |
|  | кохухо-трубный | пластинчатый |  |
| Выносной радиатор контура рубашки охлаждения | да | нет |
| Выносной радиатор контура охладителя топливной смеси или наддувочного воздуха | да | нет |
| Тепловая изоляция газоходов | да | нет |
| Система автоматического управления, защиты и сигнализации (САУЗ) | да | нет |

Дополнительная информация, замечания, требования

Примечания

*) — Если двигатель снабжен навешенным насосом, то для расчета гидравлического сопротивления соответствующего контура блока утилизации теплоты к опросному листу необходимо приложить зависимость допускаемого внешнего сопротивления контура от подачи насоса. Если навешенного насоса нет, то для подбора автономного насоса к опросному листу необходимо приложить зависимость гидравлического сопротивления охлаждаемой полости двигателя (например, рубашки охлаждения) от циркуляционного расхода через нее охлаждающей жидкости.

Подпись и ФИО лица, заполнившего опросный лист: 					/			/

Дата заполнения: